## Slide 1: Attempted replication of the latest Mizuno’s experiment
Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Ubaldo Mastromatteo
A.R.G.A.L.

## Slide 2: Mizuno’s reactor
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 3
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Mizuno’s reactor description

## Slide 4
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Mizuno’s reactor calorimetry setup

## Slide 5
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Mizuno’s reactor extra heat trend
Power in 500 W

## Slide 6: ARGAL lab setup overview
Reactor 1
He-Ne laser
multichannel
Gamma detector
H2
generator
Neutron
detector
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 7: Reactor 1 setup sketch
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 8: Setup management
Test control program
Ti, Tc, Ta
sensing
Neutron &
Gammas
Monitoring
Power supply
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 9: Nickel sponge and electrodepositing kit
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
50 X

## Slide 10: Experimental setup view
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Deuterium loading
setup
Sample in place

## Slide 11: Experimental data example
Power W | T heater °C | Tc Reactor °C | Ta ambient °C | Pressure P/Po | Tc – Ta °C | Rth C/W | R heater Ohm
0 | 25 |  | 25 | 1 | 0 |  | 0,9
1 | 65 | 28 | 25,32 | 1,1 | 2,68 | 2,68 | 1,02
2 | 100,75 | 29,74 | 24,96 | 1,17 | 4,78 | 2,39 | 1,17
3 | 137 | 31,5 | 24,54 | 1,24 | 6,96 | 2,32 | 1,34
4 | 174,75 | 33,29 | 24,44 | 1,3 | 8,85 | 2,21 | 1,49
5 | 206,6 | 35,24 | 24,28 | 1,37 | 10,96 | 2,19 | 1,67
6 | 240,45 | 37,08 | 24,17 | 1,43 | 12,91 | 2,15 | 1,85
7 | 270 | 38,96 | 24,12 | 1,5 | 14,84 | 2,12 | 2,03
8 | 301 | 40,7 | 23,82 | 1,61 | 16,88 | 2,11 | 2,23
9 | 329,5 | 42,49 | 23,74 | 1,7 | 18,75 | 2,08 | 2,42
Table relating to the test with the material covered with palladium in deuterium
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 12: Extra heat verification
Chart: Tc-Ta in function of Pin
| 1.0999999999999999E-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Calibration | 0 | 2.42 | 5.1 | 7.4 | 9.6 | 11.72
With Pd in H2 | 7.14 | 9.4 | 11.62 | 12.6 | 13.54
With Pd in D2 | 0 | 2.68 | 4.78 | 6.96 | 8.85 | 10.96 | 12.91 | 14.84 | 16.88 | 18.75
with Pd in D2 II | 0 | 2.72 | 5.03 | 7.38 | 9.52 | 11.6 | 13.56 | 15.5 | 17.49 | 19.3
with Pd in H2 II | 0 | 2.2 | 4.8 | 6.6 | 9.4 | 11.45 | 13.33 | 15.4 | 17.21 | 19.02
Chart: Rth Reactor
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Calibration | 2.42 | 2.55 | 2.4667 | 2.4 | 2.344
With Pd in H2 | 2.38 | 2.35 | 2.324 | 2.2909 | 2.2567
With Pd in D2 | 2.68 | 2.39 | 2.32 | 2.2125 | 2.192 | 2.1517 | 2.12 | 2.11 | 2.0833
with Pd in D2 II | 2.72 | 2.515 | 2.46 | 2.38 | 2.32 | 2.26 | 2.2143 | 2.1862 | 2.1444
with Pd in H2 II | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.35 | 2.29 | 2.2217 | 2.2 | 2.1512 | 2.1133
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 13: Pd on Ni in H2
Chart: Trend of neutron before and during the experiment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Before th experiment | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3
Chart: Histograms from data before and during the experiment in H2
before the experiment | 0 | 13 | 10 | 14 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1
during the experiment | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 14: Pd on Ni in D2
Chart: neutron progression during the experiment in D2
| 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2340 | 2400 | 2460 | 2520 | 2580 | 2640 | 2700 | 2760 | 2820 | 2880 | 2940
Detector far from the reactor | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1
Detector closed to the reactor | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4
Chart: Neutron histograms
Reactor | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1
Background | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 15
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Second sample with Pd electroplating
Pd delamination

## Slide 16: Pd on Ni in D2 second sample
Chart: neutron trend before and during the second experiment with D2
n/h before the experiment | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3
n/h during the experiment | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5
Chart: n/h histograms for the second experiment with D2
before the experiment | 0 | 2 | 8 | 15 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
during the experiment | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 17: Pd on Ni in D2 second sample
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 18: Solid state laser induced neutron anomaly
Grafico estratto il 18 ottobre alle 16 e 5.
Il primo picco si ha circa 12 ore prima e il secondo picco 5/6 ore prima.
La durata del primo picco (punti neri) è di circa 3 minuti, mentre il secondo, molto più intenso, è durato circa 17 minuti.
La linea verde indica
la media dei neutroni
in un ora, i punti neri
i neutroni ogni minuto.
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 19: Neutron emission during H2 loading in Pd thin layer
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017

## Slide 20
 | Dati reali |  |  | Probabilità con estensione dei casi fino a 6 eventi in un minuto |  |  |  |  |  | 
Casi | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
n. | 161 | 9 | 1 | 0,9415 | 0,0526 | 0,0058 |  |  |  | 
n. | 1379 | 86 | 5 | 0,9380 | 0,0585 | 0,0034 | 0,0002 | 1,25E-05 | 7,51E-07 | 4,52E-08
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Neutron emission during H2 loading in Pd thin layer statistical analysis

## Slide 21
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Neutron emission during H2 loading in Pd thin layer

## Slide 22
 |  | Frequenza | Probabilità | Probabilità
Neut/ora | counts | relativa | Gaussiana | Poisson
0 | 1 | 0,0078 | 0,0620 | 0,0162
1 | 8 | 0,0625 | 0,0967 | 0,0667
2 | 18 | 0,1406 | 0,1299 | 0,1375
3 | 27 | 0,2109 | 0,1507 | 0,1891
4 | 22 | 0,1719 | 0,1507 | 0,1950
5 | 24 | 0,1875 | 0,1299 | 0,1609
6 | 12 | 0,0938 | 0,0967 | 0,1106
7 | 9 | 0,0703 | 0,0620 | 0,0652
8 | 4 | 0,0313 | 0,0343 | 0,0336
9 | 2 | 0,0156 | 0,0164 | 0,0154
10 | 1 | 0,0078 | 0,0067 | 0,0064
17 | 1 |  | 2,147E-07 | 1,31727E-06
Qui sopra la tabella con i dati relativi all’analisi statistica dell’istogramma
di figura 3, riportato anche qui di seguito dove i dati reali sono comparati
con modelli statistici di Gauss e Poisson.
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017
Neutron emission during H2 loading in Pd thin layer statistical analysis

## Slide 23: Grazie per l’attenzione
U. Mastromatteo, Terni, cenacolo S. Marco, 30 settembre 2017